## default_settings
Channel | DAQ | Min Voltage | Max Voltage | Terminal Configuration | Mx | b | Units | Device Name | Selected Channel
ai0 | Dev1 | 0.0 | 5.0 | RSE | 1 | 0 | V | Transducer1 | 1
ai1 | Dev1 | 0.0 | 5.0 | RSE | 1 | 0 | V | Transducer2 | 1
ai2 | Dev1 | 0.0 | 10.0 | RSE | 1 | 0 | V | XMD Command | 1
ai3 | Dev1 | 0.0 | 10.0 | RSE | 1 | 0 | V | Flow Meter | 1
ai4 | Dev1 | 0.0 | 10.0 | RSE | 1 | 0 | V | PRessure transd 2 | 1
ai5 | Dev1 | 0.0 | 10.0 | RSE | 1 | 0 | V | PRessure | 1
ai6 | Dev1 | 0.0 | 10.0 | RSE | 1 | 0 | V | XMD 2 | 0
ai7 | Dev1 | 0.0 | 10.0 | RSE | 1 | 0 | V | Flow Meter 2 | 0

## output_settings
Channel | DAQ | Min Voltage | Max Voltage | Terminal Configuration | Mx | b | Units | Device Name | Selected Channel
ao0 | Dev1 | 0 | 5 | NRSE |  |  |  | Func Generator 1 | 1
ao1 | Dev1 | 0 | 5 | NRSE |  |  |  | Func Generator 2 | 0

## custom_channel_settings
Channel | First Channel | Operation | Second Channel | Device Name | Units | Selected Channel
cu0 |  | + |  | Test | PSI | 0
cu1 |  | x |  | Test | PSI | 0